附件：

        - 宜宾市公立医疗机构第一批医用耗材集中议价采购拟中选结果表

| 序号 | 品种 | 产品名称 | 商品代码 | 注册备案号 | 规格 |  | 型号 | 单位 | 拟中选企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析浓缩液（A液） | 血液透析浓缩液（A液） | S145926 | 国械注准20213100192 | 10L（2人份） |  | WY-A | 桶 | 四川威力生医疗科技有限公司 | 最终报价按元/人份报价 |
| 2 | 血液透析浓缩液（B液） | 血液透析浓缩液（B液） | S213272 | 国械注准20213100192 | 6.1L（1人份） |  | WY-B | 桶 | 四川威力生医疗科技有限公司 | 最终报价按元/人份报价 |
| 3 | 血液透析粉（A粉） | 血液透析粉（A粉） | S263096 | 国械注准20223101443 | 18（5人份） |  | SCGF-A | 袋 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 最终报价按元/人份报价 |
| 4 | 血液透析粉（B粉） | 血液透析粉（B粉） | S263095 | 国械注准20223101443 | 21（5人份） |  | SCGF-B | 袋 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 最终报价按元/人份报价 |
| 5 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 多个 | 国械注准20223061331 | 单筒带附件 |  | 单筒 | 套 | 深圳市凯福迈医疗科技有限公司 | 单筒包括1个吸药器、1个穿刺器、1个螺旋连接管（至少1.5米） |
|  |  |  | 多个 | 国械注准20223061331 | 双筒带附件 |  | 双筒 | 套 | 深圳市凯福迈医疗科技有限公司 | 双筒包括2个吸药器、2个穿刺器、1个螺旋连接管（至少1.5米） |
|  |  |  | 多个 | 国械注准20223061275 | 单筒带附件 |  | 单筒 | 套 | 江苏松泽医疗科技有限公司 | 单筒包括1个吸药器、1个穿刺器、1个螺旋连接管（至少1.5米） |
|  |  |  | 多个 | 国械注准20223061275 | 双筒带附件 |  | 双筒 | 套 | 江苏松泽医疗科技有限公司 | 双筒包括2个吸药器、2个穿刺器、1个螺旋连接管（至少1.5米） |
| 6 | 血液净化装置体外循环血路 | 血液净化装置体外循环血路 | S65599 | 国械注准20163100469 | 22-A |  | 114BT-1 | 套 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 选取通用型，附件包括动静脉压力监测器，双侧支废液袋（y型） |
|  |  | 一次性使用血液透析管路 | S209965 | 国械注准20203100815 | A0 |  | HDJ | 套 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 选取通用型，附件包括动静脉压力监测器，双侧支废液袋（y型） |
| 7 | 一次性使用血液灌流器 | 一次性使用血液灌流器 | S91359 | 国械注准20193101641 | 130ml |  | RA130 | 支 | 淄博康贝医疗器械有限公司 |  |
|  |  | 一次性使用血液灌流器 | S83839 | 国械注准20193100567 | OC-130(A) |  | OC-130(A) | 支 | 成都欧赛医疗器械有限公司 |  |
| 8 | 血液透析滤过器 | 中空纤维膜血液透析滤过器 | S60629 | 国械注准20183100207 | 1.6 |  | OCI-HF160 | 支 | 成都欧赛医疗器械有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析滤过器 | S224901 | 国械注进20163102908 | 1.6 |  | Hemoflow F70S | 支 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析滤过器 | S271133 | 国械注准20213100155 | 1.7 |  | HDF17 | 支 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 血液透析滤过器 | S82137 | 国械注进20183451657 | 1.7 |  | Phy I therHF17SD | 支 | 意大利贝而克有限公司Bellco S.r.l; |  |
|  |  | 中空纤维膜血液透析滤过器 | S60636 | 国械注准20183100207 | 1.8 |  | OCI-HF180 | 支 | 成都欧赛医疗器械有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析滤过器 | S115470 | 国械注进20163102908 | 1.8 |  | Hemoflow HF80S | 支 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 |  |
| 9 | 透析液过滤器 | 透析液过滤器 | S88223 | 国械注准20203100169 | 费森、贝朗、东丽 |  | A-Ⅴ | 个 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |  |
| 10 | 一次性使用血液透析器 | 一次性使用空心纤维高通量透析器 | S242359 | 国械注准20153100479 | 高通 | ≤1.4 | LSHT140-A | 个 | 江苏朗生生命科技有限公司 |  |
|  |  | 血液透析器 | G1148764 | 国械注准20203100283 |  |  | TR-1.4H |  | 河南省驼人医疗科技有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S240314 | 国械注准20193100377 |  | 1.5-1.6 | B-15BHF |  | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G1460829 | 国械注准20203100885 |  |  | E16H |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G1460843 | 国械注准20203100885 |  | 1.7-1.8 | E17H |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S240302 | 国械注准20193100377 |  |  | B-18BHF |  | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S24673 | 国械注准20183100080 | 中通 | ≤1.4 | LoF14 |  | 苏州君康医疗科技有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G4011331 | 国械注准20173101595 |  |  | MF14TH |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 血液透析器 | S242933 | 国械注准20223100807 |  | 1.5-1.6 | BQM-15 |  | 明基生物技术（上海）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G1460636 | 国械注准20173101595 |  |  | MF15 |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G1460644 | 国械注准20173101595 |  | 1.7-1.8 | MF17 |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S90700 | 国械注准20183100542 |  |  | B-18PF |  | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G4011328 | 国械注准20173101595 | 低通 | ≤1.4 | MF14SE |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S269008 | 国械注准20183100542 |  |  | B-14BPF |  | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维（血液） 透析器 | G4011339 | 国械注准20173101595 |  | 1.5-1.6 | MF15TH |  | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |  |
|  |  | 一次性使用空心纤维血液透析器 | S89436 | 国械注准20153100717 |  |  | SM160L |  | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |  |
|  |  | 一次性使用血液透析器 | S203791 | 国械注准20213100507 |  | 1.7-1.8 | SP17LNA |  | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |  |
|  |  | 空心纤维血液透析器 | S269015 | 国械注准20183100542 |  |  | B-18BPF |  | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 |  |
| 11 | 弹簧圈 | 弹簧圈系统 | 多个 | 国械注进20153133935 | 进口 |  | 2D/3D | 个 | 美国 Micro Therapeutics Inc. | 能提供2D，3D规格和常用规格型号 |
|  |  | 可解脱弹簧圈 Axium Detachable Coil System | 多个 | 国械注进20173130698 |  |  | 2D/3D |  | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 |  |
|  |  | 颅内可电解脱弹簧圈 | 多个 | 国械注准20173130786 | 国产 |  | 2D/3D |  | 加奇生物科技（上海）有限公司 |  |
|  |  | 可解脱栓塞弹簧圈MicroFinish | 多个 | 国械注准20203130761 |  |  | 2D/3D |  | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 |  |