## 附件：

| 宜宾市妇幼保健院多功能厅及会议系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：多功能厅音视频和灯光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 会场面积:长20.9米，宽14.1米，高3.5米；面积：294.69㎡ |  |  |  |  |  |  |
| LED显示系统（主要用于视频显示、具有高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、 自然化色彩还原等特点，可用于会议视频、 图文显示，也可用作舞台表演的背景等） |  |  |  |  |  |  |
| 1 主屏体部分（显示屏净尺寸：4.48m*2.08m=9.3184m² , 屏体分辨率：2240*1040 功耗：6.05696KW) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 9.3184 | 平方米 | 9494 | 88469 | 含电源、控制板、 |
| 2 会标屏（显示屏净尺寸：7.9m*0.456m=3.6024m² , 屏体分辨率： 1280*96) |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 户内单红LED屏 | 3.6024 | 平方米 | 2387 | 8599 | 显示屏净尺寸： 6 08m*0 456m=2 7 |
| 2 | 控制卡 | 1 | 张 | 1175 | 1175 |  |
| 3 | 转接板 | 1 | 套 | 51 | 51 |  |
| 3 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 视频处理器 | 1 | 台 | 14800 | 14800 |  |
| 2 | 显示屏控制设备嵌入式软 件 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 3585 | 3585 |  |
| 4 技术服务费 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 技术服务费 | 9.9844 | 项 | 950 | 9489 | 主屏 |
| 2 | 技术服务费 | 3.6024 | 项 | 447 | 1611 | 此处为室内壁挂安装包边45mm时钢 |
| 3 | 线材 | 1 | 批 | 7000 | 7000 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 舞台灯光系统（暂定宽度9.3米，深度4.5米） |  |  |  |  | 0 |  |
| 一顶光 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 固定染色灯 | 6 | 台 | 3624 | 21744 | 54*3W PAR灯 |
| 2 | 影视灯 | 5 | 台 | 5268 | 26340 | 300W 平板柔光灯（可调色温） |
| 二顶光 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 固定染色灯 | 6 | 台 | 3624 | 21744 | 54*3W PAR灯 |
| 2 | 影视灯 | 5 | 台 | 5268 | 26340 | 300W 平板柔光灯（可调色温） |
| 面光 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 影视灯 | 9 | 台 | 5268 | 47412 | 200W PAR灯 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 控台 | 1 | 台 | 15031 | 15031 |  |
| 2 | 直通箱 | 1 | 台 | 2830 | 2830 |  |
| 3 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1872 | 1872 |  |
| 4 | 薄雾机 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |  |
| 安装材料及配件 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 配件 | 23 | 个 | 45 | 1035 | 帕灯等灯具使用大灯钩吊挂 1灯1钩 |
| 2 | 配件 | 12 | 个 | 89 | 1068 | 摇头灯具使用多功能灯钩吊挂 1灯2 |
| 3 | 配件 | 33 | 条 | 24 | 792 | 一个灯具一条安全绳 |
| 4 | 灯杆 | 1 | 批 | 32000 | 32000 |  |
| 5 | 电源线 |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号线 |  |  |  |  |  |
| 矩阵切换系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 | 台 | 5925 | 5925 | 支持8进8出机箱 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内 嵌软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 2 | 块 | 3606 | 7212 | 输入：管理电脑*1 、 地插*1、摄像头 *3、视频会议*2、 |
| 4 | 高清矩阵输入板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 2 | 块 | 3700 | 7400 | 预留 输出：大屏*2，视 频会议*2，预留*4 |
| 6 | 高清矩阵输出板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 7 | 超高清KVM发送器 | 3 | 台 | 4137 | 12411 | HDBaseT传输盒 |
| 8 | 超高清KVM接收器 | 3 | 台 | 4137 | 12411 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 专业音箱 | 2 | 只 | 5250 | 10500 | 主扩 |
| 2 | 支架 | 2 | 只 | 550 | 1100 | 壁挂支架 |
| 3 | 专业功放 | 1 | 台 | 5172 | 5172 |  |
| 4 | 专业音箱 | 4 | 只 | 3587 | 14348 | 辅助 |
| 5 | 支架 | 4 | 只 | 430 | 1720 | 壁挂支架 |
| 6 | 专业功放 | 2 | 台 | 4833 | 9666 |  |
| 7 | 专业音箱 | 2 | 只 | 5336 | 10672 | 返听音箱 |
| 8 | 专业功放 | 1 | 台 | 6272 | 6272 |  |
| 9 | 无线话筒 | 1 | 套 | 4255 | 4255 | 双手持无线话筒 |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 11 | 无线话筒 | 1 | 套 | 4255 | 4255 | 双头戴无线话筒 |
| 12 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 13 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1945 | 1945 | 分配器 |
| 14 | 话筒天线 | 1 | 套 | 1940 | 1940 | 无线话筒是否有隔墙使用，有隔墙使用增加，无隔墙删 除 |
| 15 | 线材 | 4 | 根 | 500 | 2000 |  |
| 16 | 分线盒 | 1 | 套 | 975 | 975 |  |
| 17 | 调音台 | 1 | 台 | 14536 | 14536 |  |
| 18 | 音频处理器 | 1 | 台 | 11816 | 11816 |  |
| 19 | 有源音箱 | 1 | 套 | 1945 | 1945 |  |
| 20 | 音箱地插盒 | 2 | 个 | 75 | 150 | 给返听音箱、低频音箱 |
| 无线会议系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 | 15410 | 15410 |  |
| 2 | 数字会议系统 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 5246 | 5246 | 搭配会议系统使用，具有自动混音、 自动增益和反馈抑制功能，可解决同时开多个话筒会啸叫的问题，最大 可同时开启16个有线话筒和8个无线 |
| 4 | 会议话筒 | 1 | 台 | 2534 | 2534 |  |
| 5 | 全数字会议系统音频传输 内嵌软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 6 | 会议话筒 | 8 | 台 | 2534 | 20272 |  |
| 7 | 全数字会议系统音频传输 内嵌软件 | 8 | 套 | 1500 | 12000 |  |
| 8 | 发射器 | 1 | 台 | 4705 | 4705 |  |
| 9 | 充电箱 | 1 | 台 | 2352 | 2352 |  |
| 集中控制系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 12016 | 12016 |  |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内 嵌软件 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 3 | 控制器 | 1 | 台 | 2525 | 2525 |  |
| 4 | 触摸屏 | 1 | 台 | 5337 | 5337 |  |
| 5 | 新中控编辑软件 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 6 | 安卓平板电脑 | 1 | 台 | 3499 | 3499 |  |
| 7 | 路由器 | 1 | 台 | 750 | 750 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 高清视频终端 | 1 | 台 | 15312 | 15312 |  |
| 2 | 高清视频会议终端嵌入软 件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | 摄像机 | 3 | 台 | 5462 | 16386 |  |
| 4 | 高清视频会议专用摄像头 内嵌软件 | 3 | 套 | 1500 | 4500 |  |
| 5 | 支架 | 1 | 个 | 457 | 457 |  |
| 6 | 交换机 | 1 | 台 | 450 | 450 |  |
| 周边设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1676 | 3352 |  |
| 2 | 变压器 | 10 | 只 | 38 | 380 | 接在音箱和功放之间的线路上消除 |
| 3 | 音频隔离器 | 1 | 个 | 1606 | 1606 | 接在音源和调音台之间模拟地环路 |
| 4 | 多媒体地插 | 1 | 个 | 450 | 450 |  |
| 5 | 机柜 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |  |
| 6 | 台式电脑 | 1 | 台 | 4599 | 4599 |  |
| 辅助材料 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 音频连接线 | 1 | 批 | 5000 | 5000 |  |
| 2 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 5 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 7 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 11 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 12 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水晶头 |  |  |  |  |  |
| 14 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 15 | 管材 |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  | 650749.94 |  |
| B | 系统集成费 |  |  |  | 65074.99 |  |
| C | 合计 |  |  |  | 715824.93 |  |
| 二：1.小会议室会议系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 会场面积:长10米， 宽4.8米 |  |  |  |  |  |  |
| 会标屏（显示屏净尺寸：6.08m*0.456m=2.7725m² , 屏体分辨率： 1280*96) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内单红LED屏 | 2.7725 | 平方米 | 2387 | 6618 | 显示屏净尺寸： 6 08m*0 456m=2 7 |
| 2 | 控制卡 | 1 | 张 | 1175 | 1175 |  |
| 3 | 转接板 | 1 | 套 | 51 | 51 |  |
| LED条屏施工（含结构边框、施工材料） |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 技术服务费 | 3.5373 | 项 | 447 | 1582 |  |
| 2 | 线材 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1 | 台 | 16904 | 16904 | 86寸 |
| 2 | 移动支架 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |  |
| 3 | OPS电脑模块 | 1 | 台 | 4860 | 4860 |  |
| 4 | 投屏器 | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| 矩阵切换系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 | 台 | 5925 | 5925 | 支持8进8出机箱 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内 嵌软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | HDMI无缝高清输入卡 | 2 | 块 | 3606 | 7212 | 输入：摄像头*1， 视频会议*2，管理 电脑*1，桌插*1， |
| 6 | 高清矩阵输入板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 9 | HDMI无缝高清输出卡 | 2 | 块 | 3700 | 7400 | 输出：预一留体机*1， 视频会议*2，预留 *5 |
| 10 | 高清矩阵输出板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 天花喇叭 | 4 | 只 | 1780 | 7120 |  |
| 2 | 专业功放 | 2 | 台 | 2910 | 5820 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1 | 套 | 4255 | 4255 | 双手持无线话筒 |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 无线话筒 | 2 | 套 | 4255 | 8510 | 双桌面无线话筒 |
| 6 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 7 | 调音台 | 1 | 台 | 6483 | 6483 |  |
| 8 | 音频处理器 | 1 | 台 | 5615 | 5615 |  |
| 周边设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1676 | 3352 |  |
| 2 | 变压器 | 10 | 只 | 38 | 380 | 接在音箱和功放之间的线路上消除 |
| 3 | 音频隔离器 | 1 | 个 | 1606 | 1606 | 接在音源和调音台之间模拟地环路 |
| 4 | 桌插 | 1 | 个 | 450 | 450 |  |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |  |
| 6 | 台式电脑 |  |  |  |  | 自备 |
| 辅助材料 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 音频连接线 | 1 | 批 | 4500 | 4500 |  |
| 2 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 5 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 11 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水晶头 |  |  |  |  |  |
| 13 | 管材 |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  | 117267.56 |  |
| B | 系统集成费 |  |  |  | 11726.76 |  |
| C | 合计 |  |  |  | 128994.31 |  |
| 二：2.大会议室会议系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 会场面积:长7.9米， 宽8.5米，面积：67.15㎡ |  |  |  |  |  |  |
| LED显示系统（主要用于视频显示、具有高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、 自然化色彩还原等特点，可用于会议视频、 图文显示，也可用作舞台表演的背景等） |  |  |  |  |  |  |
| 1 屏体部分（显示屏净尺寸：4.48m*2.08m=9.3184m² , 屏体分辨率：2240*1040) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 9.3184 | 平方米 | 9494 | 88469 |  |
| 2 控制设备以及配套设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 视频处理器 | 1 | 台 | 8458 | 8458 |  |
| 2 | 显示屏控制设备嵌入式软 件 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 3585 | 3585 | 6.05696KW |
| 3 技术服务费 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 技术服务费 | 9.9844 | 项 | 950 | 9489 | 此处为室内壁挂安装包边5cm时钢结 |
| 2 | 线材 | 1 | 批 | 6000 | 6000 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 矩阵切换系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 | 台 | 5925 | 5925 | 支持8进8出机箱 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内 嵌软件 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输入卡 | 2 | 块 | 3606 | 7212 | 输入：摄像头*2， 视频会议*2，管理 电脑*1，桌插*1， |
| 4 | 高清矩阵输入板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 2 | 块 | 3700 | 7400 | 化：一体 *留1， 视频会议*2，无纸 化*1、预留*4 |
| 6 | 高清矩阵输出板卡内嵌软 件 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 专业音箱 | 4 | 只 | 1953 | 7810 | 主扩+辅助 |
| 2 | 支架 | 4 | 只 | 378 | 1512 | 壁挂支架 |
| 3 | 专业功放 | 2 | 台 | 4230 | 8460 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1 | 套 | 4255 | 4255 | 双手持无线话筒 |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 6 | 调音台 | 1 | 台 | 14536 | 14536 |  |
| 7 | 音频处理器 | 1 | 台 | 5615 | 5615 |  |
| 数字会议发言系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 15410 | 15410 |  |
| 2 | 数字会议系统 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 5246 | 5246 | 搭配会议系统使用具有自动混音 |
| 4 | 连接线 | 1 | 根 | 634 | 634 |  |
| 5 | 插座 | 1 | 个 | 1148 | 1148 |  |
| 无纸化会议系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 无纸化主机 | 1 | 台 | 17400 | 17400 |  |
| 2 | 智能无纸化会议管理服务 器软件 | 1 | 套 | 15667 | 15667 |  |
| 3 | 无纸化流媒体主机 | 1 | 台 | 16016 | 16016 |  |
| 4 | 无纸化流媒体服务器嵌入 软件 | 1 | 套 | 2733 | 2733 |  |
| 5 | 无纸化升降器 | 16 | 台 | 7854 | 125664 |  |
| 6 | 无纸化升降器内嵌软件 | 16 | 套 | 500 | 8000 |  |
| 7 | 无纸化会议终端 | 16 | 台 | 3392 | 54272 | 出厂默认自带 Wi dows系统原版 |
| 8 | 无纸化会议终端软件 | 16 | 套 | 2533 | 40528 | n |
| 9 | 网络主机 | 1 | 台 | 7122 | 7122 |  |
| 集中控制系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 12016 | 12016 |  |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内 嵌软件 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 3 | 控制器 | 1 | 台 | 2525 | 2525 |  |
| 4 | 触摸屏 | 1 | 台 | 5337 | 5337 |  |
| 5 | 新中控编辑软件 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |
| 6 | 安卓平板电脑 | 1 | 台 | 3499 | 3499 |  |
| 7 | 路由器 | 1 | 台 | 750 | 750 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 视频会议主机 | 1 | 台 | 32465 | 32465 | 单机支持4组物理会议，支持8路1080P并发用户， 支持并发20个虚拟会议 |
| 2 | 高清视频会议MCU嵌入软 件 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 3 | 高清视频终端 | 1 | 台 | 6313 | 6313 |  |
| 4 | 高清视频会议终端嵌入软 件 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 5 | 摄像机 | 2 | 台 | 3462 | 6925 |  |
| 6 | 高清视频会议专用摄像头 内嵌软件 | 2 | 套 | 0 | 0 |  |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 |  | 0 |  |
| 周边设备 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1676 | 3352 |  |
| 2 | 变压器 | 10 | 只 | 38 | 380 | 接在音箱和功放之间的线路上消除 |
| 3 | 音频隔离器 | 1 | 个 | 1606 | 1606 | 接在音源和调音台之间模拟地环路 |
| 4 | 桌插 | 1 | 个 | 450 | 450 |  |
| 5 | 机柜 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |  |
| 6 | 台式电脑 |  |  |  |  | 自备 |
| 辅助材料 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 音频连接线 | 1 | 批 | 5000 | 5000 |  |
| 2 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 5 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 6 | 音频连接线 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 9 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 10 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 11 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水晶头 |  |  |  |  |  |
| 13 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 14 | 管材 |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  | 584684.06 |  |
| B | 系统集成费 |  |  |  | 58468.41 |  |
| C | 合 计 |  |  |  | 643152.47 |  |